ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности  расходования бюджетных средств, выделенных  в 2022 году Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя на работы по капитальному ремонту помещений пищеблоков, приема пищи и вспомогательных помещений МБОУ МО ГО Симферополь, выполненных подрядной организацией

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.5.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2023 год.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым (далее - ДКС или Департамент).

Проверяемый период деятельности: 2022 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: Проведение контрольного мероприятия начато 15.03.2023 распоряжением от 13.03.2023 № 25/01-07. Проведение контрольного мероприятия окончено 23.03.2023.

Перечень составленных актов: Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности  расходования бюджетных средств, выделенных  в 2022 году Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя на работы по капитальному ремонту помещений пищеблоков, приема пищи и вспомогательных помещений МБОУ МО ГО Симферополь, выполненных подрядной организацией от 24.03.2023 №137, акты контрольных обмеров от 17.03.2023.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Постановлением администрации города Симферополя Республики Крым от 19.12.2022 № 7108  о внесении изменений в постановление администрации города Симферополя Республики Крым от 28.12.2021 №7924 «Об утверждении Перечня капитального ремонта и реставрации объектов муниципальной собственности на 2022 и плановый период на 2023-2024 годы в муниципальном образования городской округ Симферополь Республики Крым», были утверждены расходы на 2022 год на капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений в общей сумме   50 310 469,64 рублей, а именно по объектам:

- МБОУ  «Школа - гимназия №39»     -  19 192 632,76 рублей;

- МБОУ «СОШ №22»                           -    5 058 029,71 рублей;

- МБОУ «СОШ №16»                           -    8 702 550,18 рублей;

- МБОУ «СОШ №4»                             -  17 357 256,99 рублей.

Проверкой вопроса заключения муниципальных контрактов на проведение строительных работ установлено, что в проверяемом периоде ДКС были заключены контракты с подрядчиком на капитальные ремонты помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений на общую сумму   39 818 918,20 рублей, а именно:

1. Муниципальный контракт от 05.07.2022 №05/07/22/01-СМР на капитальный ремонт МБОУ «Школа - гимназия №39»  на сумму 9 117 650,00  рублей.   Дополнительным соглашением к вышеупомянутому контракту от 30.08.2022 №1 его цена уменьшена до 9 041 206,18 рублей.

2. Муниципальный контракт от 07.07.2022 №07/07/22/01-СМР на капитальный ремонт МБОУ «СОШ №22» на сумму 5 702 944,00 рублей. Дополнительным соглашением к вышеупомянутому контракту от 07.09.2022 №1 его цена уменьшена до 5 217 032,24 рублей.

3. Муниципальный контракт от 05.07.2022 №05/07/22-СМР на капитальный ремонт МБОУ «СОШ №16» на сумму 8 815 490,00 рублей. Дополнительным соглашением к вышеупомянутому контракту от 30.08.2022 №1 его цена уменьшена до 8 563 290,80 рублей.

4. Муниципальный контракт от 07.07.2022 №07/07/22-СМР на капитальный ремонт МБОУ «СОШ №4» на сумму 17 000 814,00 рублей. Дополнительным соглашением к вышеупомянутому контракту от 30.08.2022 №1 его цена уменьшена до 16 997 388,98 рублей.

Согласно п.2.2 всех упомянутых контрактов, их  цена является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения; в соответствии с п. 3.1 срок окончания работ определен до 30.08.2022 года, а срок действия контрактов - с момента подписания до 01.11.2022.

Кроме этого ДКС (заказчик) заключил с исполнителем следующие контракты на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора):

а) по объекту «Капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений МБОУ  «Школа - гимназия №39» от 05.07.2022 №05/07/22/01-СК на сумму 193 220,00 рублей;

б) по объекту «Капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений  МБОУ «СОШ №22» от 07.07.2022 №07/07/22/01-СК на сумму 120 742,53 рублей;

в) по объекту «Капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений  МБОУ «СОШ №16» от 05.07.2022 №5/07/22-СК на сумму 186 820,00 рублей.

г) по объекту «Капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений  МБОУ «СОШ №4» от 07.07.2022 №07/07/22-СК на сумму 359 940,77 рублей.

Заключенные контракты включают в себя следующие приложения: техническое задание (приложение №1), расчет стоимости строительного контроля (приложение №2), отчет по строительному контролю (приложение №3), планы финансирования (приложение №4).

Цена контрактов является твердой (п.2.3), неизменной в течение всего срока действия контракта.

Цены контрактов рассчитаны по итогам глав 1-7 сводных сметных расчетов по объектам.

Оплата за выполненные работы по осуществлению строительного контроля произведена исполнителю в пределах цены контракта из расчета 2,14% стоимости выполненных работ.

Общая сумма заключенных контрактов на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) проверяемых объектов составила 860 723,30 рублей.

В рамках контрольного мероприятия, с целью подтверждения законности и эффективности использования средств местного бюджета, выделенных ДКС на капитальный ремонт объектов, проведена проверка в части правильности определения стоимости выполненных работ (применение расценок, коэффициентов и индексов).

Подрядчиком  были выполнены, а заказчиком (ДКС) приняты в полном объеме и оплачены работы по капитальному ремонту помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений  по проверяемым объектам на общую сумму 39 539 173,14 рублей, что не превышает договорную цену, а именно:

1.  МБОУ  «Школа - гимназия №39»   -    9 041 206,18 рублей;

2.  МБОУ «СОШ №22»                         -    4 937 287,18 рублей;

3.  МБОУ «СОШ №16»                         -    8 563 290,80 рублей;

4.  МБОУ «СОШ №16»                         -  16 997 388,98 рублей.

Сверкой достоверности определения стоимости указанных выше работ охвачено актов (ф. КС- 2), справок о стоимости работ (ф. КС- 3) за  июль - август 2022 года на общую сумму 39 539 173,14 рублей, а также выборочно проведены контрольные обмеры выполненных работ на такую же сумму за тот же период.

Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории Российской федерации (Методика), утвержденной приказом Минстроя России от 04 августа 2020 года №421/пр. При составлении локальных сметных  расчетов и актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) применялся базисно-индексный метод определения стоимости строительства, с использованием территориальных единичных расценок и поправочных индексов и коэффициентов. Локальные сметные расчеты и акты (ф. КС-2) составлены программным комплексом Гранд – Смета 2021.1. Нарушений не установлено.

Стоимость ремонта всех объектов определена сметными расчетами составленными в базисном уровне цен 2001 года, с последующим пересчетом в текущий уровень цен 3 квартала 2021 года путем применения индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат для   объектов образования «школы» для Республики Крым, а именно: к оплате труда - 35,86; к материалам -  6,19; к эксплуатации машин и механизмов - 10,79 (Письмо Минстроя РФ от 31.08.2021 №36820-ИФ/09).

При расчетах использован коэффициент К=1,2 к нормам затрат труда и  к нормам времени эксплуатации машин и механизмов при выполнении ремонтных работ в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия согласно прил. 2, табл. 3, п.1.1 Приказа Минстроя РФ от 04.09.2019 №519/пр.

Выборочной проверкой правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальные сметные расчеты, а также в акты (ф. КС- 2) и соответствия их элементным сметным нормам и единичным расценкам, нарушений не установлено. Локальные сметные расчеты составлены с использованием: ТЕР 81-02-2001, ТЕРм, ТССЦ 81-01-2001 (включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя от 28.09.2017 года №№ 1275/пр - 1277/пр; 1288/пр. - 1397/пр).

Размер сметной прибыли определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 11.12.2020 №774/пр.

Размер накладных расходов определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 21.12.2020 №812/пр.

По состоянию на 17.03.2022 представителем строительного контроля , представителем подрядчика в присутствии аудитора Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым., проведены выборочные контрольные обмеры выполненных работ по всем проверяемым объектам, в результате которых установлено завышение стоимости выполненных работ на общую сумму 1 254 242,55 рублей  (367 785,69 +102 183,44 +  403 572,89 + 380 700,53), а именно:

1. «Капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений МБОУ  «Школа - гимназия №39» - плитки керамические плинтусные в количестве 76,7196 метров (акт №9, п.6);  тактильная лента направляющая с 3-мя полосами в количестве 47,6 метров (акт №15, п.17);  тактильный указатель «Поле внимания» в количестве 30 штук (акт №15, п.20);  решетка радиаторная ПВХ размером 0,6*1,5 м  в количестве 2,52 квадратных метров (акт №17, п.23); изоляция изделиями из вспененного каучука трубопроводов в количестве 240,0 метров (акт №17, п.35); трубки высокотемпературные из вспененного каучука диаметром 28 мм в количестве 121,2 метра (акт №17, п.36); трубки высокотемпературные из вспененного каучук диаметром 42 мм в количестве 121,2 метра (акт №17, п.37).

Общая сумма завышения стоимости работ по объекту - 367 785,69 рублей.

2. «Капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений  МБОУ  «СОШ №22» -  плитки керамические плинтусные в количестве 38,077 метров (акт №14, п.3); тактильная лента направляющая с 3-мя полосами в количестве 9,5 метров (акт №20, п.2); тактильный указатель «Поле внимания» в количестве 10 штук (акт №20, п.4);  решетка радиаторная ПВХ размером 0,6*1,5 м2  в количестве 6,37 квадратных метров (акт №17, п.21); изоляция изделиями из вспененного каучука трубопроводов отопления в количестве 31,5 метров (акт №5, п.15);  трубки высокотемпературные из вспененного каучук диаметром 15 мм в количестве 6,6 метров (акт №5, п.16); трубки высокотемпературные из вспененного каучук диаметром 25 мм в количестве 14,16 метров (акт №5, п.17);  трубки высокотемпературные из вспененного каучук диаметром 35 мм в количестве 10,3 метров (акт №5, п.18); изоляция изделиями из вспененного каучука трубопроводов водопровода в количестве 36,45 метров (акт №10, п.5); трубки высокотемпературные из вспененного каучук диаметром 42 мм в количестве 36,8145 метра (акт №10, п.6).

Общая сумма завышения стоимости работ по объекту 102 183,44 рублей.

3. «Капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений  МБОУ  «СОШ №16» - устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм в количестве 189,2 м2 (акт №16, п.1);  добавлять до толщины 40 мм в количестве 189,2 м2 (акт №16, п.2); бетон мелкозернистый В15 (М200) в количестве 7,71936 м3 (акт №16, п.3); плитки керамические плинтусные в количестве 96,354 метров (акт №10, п.3); решетка радиаторная ПВХ размером 0,6*1,5 м  в количестве 11,83 м2 (акт №18, п.26); изоляция изделиями из вспененного каучука трубопроводов в количестве 182,0 метров (акт №9, п. акт №18, п.33); трубки высокотемпературные из вспененного каучука диаметром 25 мм в количестве 91,91 метров (акт №9, п.10, акт №18, п.34); трубки высокотемпературные из вспененного каучук диаметром 42 мм в количестве 91,91 метров (акт №18, п.35).

Общая сумма завышения стоимости работ по объекту 403 572,89 рублей.

4. «Капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений  МБОУ  «СОШ №4» - плитки керамические плинтусные в количестве 108,5245 метров (акт №9, п.6, акт №10, п.5); тактильная лента направляющая с 3-мя полосами в количестве 47,6 метров (акт №15, п.19); тактильный указатель «Поле внимания» в количестве 30 штук (акт №15, п.21);  решетка радиаторная ПВХ размером 0,6*1,5 м  в количестве 21,84 м2 (акт №12, п.25); изоляция изделиями из вспененного каучука трубопроводов в количестве 240,0 метров (акт №11, п.18, акт №17, п.17); трубки высокотемпературные из вспененного каучука диаметром 28 мм в количестве 121,2 метра (акт №17, п.18); трубки высокотемпературные из вспененного каучук диаметром 42 мм в количестве 121,2 метра (акт №11, п.19);

Общая сумма завышения стоимости работ по объекту 380 700,53 рублей.

Примечание: стоимость 1 метра плитки плинтусной высотой 10 см, изготовленной из плитки для пола размером 60*60 см равна 20,21 руб. (202,10:10), где 202,10 руб. - стоимость 1 квадратного метра плитки по ТССЦ 06.205.03-0002 (в базисных ценах).

(Акты контрольных обмеров с расчетом стоимости завышения выполненных работ в  приложении  к Акту).

Проверкой вопроса исполнения муниципальных контрактов на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) установлено нарушений на сумму 86 072,33  рублей по  исполнителю

Пунктом 6.9а каждого из муниципальных контрактов  на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за ремонтом проверяемых объектов предусмотрен штраф за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактами в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из его цены на момент заключения, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, а именно: 10% от цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3,0 млн. рублей.

В соответствии с вышеизложенным, общая сумма штрафа по исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактами, составляет 86 072,33 рублей (860 723,30 *0,1).

Таким образом, проведенной проверкой установлено нарушений на общую

сумму 1 340 314,88 рублей, а именно:

- связанных с завышением стоимости выполненных работ подрядчиком 1 254 242,55 рублей;

- связанных с ненадлежащим выполнением строительного контроля исполнителем на сумму 86072,33  рублей.

Акты о приемке выполненных работ с нарушениями подписаны: со стороны заказчика  -  начальником ДКС администрации города Симферополя, заместителем начальника ДКС администрации города Симферополя.; со стороны подрядчика - директором и завизированы со стороны строительного контроля - представителем исполнителя.

Возражения, замечания или пояснения руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия.

Акт по результатам контрольного мероприятия подписан должностными лицами объекта контроля без возражений и замечаний.

Выводы.

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль со стороны Исполнителя -осуществлялся не качественно и не в полном объеме, что привело к завышению стоимости выполненных работ подрядчиком на сумму 1 254 242,55 рублей.

Предложения.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетная палата города Симферополя предлагает:

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы муниципального образования – Председателя Симферопольского городского совета Республики Крым.

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы администрации города Симферополя Республики Крым.

- Направить отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия с Представлением Контрольно-счетной палаты для принятия мер  по устранению выявленных нарушений в адрес Департамента капитального строительства.

- На основании Соглашения о взаимодействия от 01.07.2021 направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Прокуратуры города Симферополя Республики Крым.