ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности  расходования бюджетных средств, выделенных  в 2022 году Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя на работы по капитальному ремонту помещений пищеблоков, приема пищи и вспомогательных помещений МБОУ МО ГО Симферополь, выполненных подрядной организацией» (2этапа), 1этап»

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.1.6 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2022 год.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым (далее - ДКС или Департамент).

Проверяемый период деятельности: с июля по  август 2022 года.

Срок проведения контрольного мероприятия: Проведение контрольного мероприятия начато 12.12.2022 года распоряжением  председателя Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым от 08.12.2022 №131/01-07, проведение контрольного мероприятия закончено 20.12.2022.

Перечень составленных актов: Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности  расходования бюджетных средств, выделенных  в 2022 году Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя на работы по капитальному ремонту помещений пищеблоков, приема пищи и вспомогательных помещений МБОУ МО ГО Симферополь, выполненных подрядной организацией (2этапа), 1этап» от 21.12.2022 года №129; акты контрольных обмеров от 19.12.2022 с расчетом завышения стоимости выполненных работ.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Постановлением администрации города Симферополя Республики Крым от 25.11.2022 № 6523  о внесении изменений в постановление администрации города Симферополя Республики Крым от 28.12.2021 №7924 «Об утверждении Перечня капитального ремонта и реставрации объектов муниципальной собственности на 2022 и плановый период на 2022-2023 годы в муниципальном образования городской округ Симферополь Республики Крым», были утверждены расходы на 2022 год на капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений с заменой подъемника (лифта) МБОУ  «СОШ - ДС №15» - в сумме 11 307 775,73 рублей  и на капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений  МБОУ «СОШ №29» - в сумме 22 478 280,00 рублей.

Проверкой вопроса заключения муниципальных контрактов на проведение строительных работ установлено, что в проверяемом периоде ДКС были заключены следующие контракты:

1. Муниципальный контракт от 07.07.2022 №07/07/22/02-СМР с подрядчиком на капитальный ремонт МБОУ «СОШ - ДС №15»  на сумму 11 486 415,60 рублей. Согласно п.2.2 контракта, его  цена является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, а в соответствии с п. 3.1 контракта, окончание его действия до 30.08.2022.

Дополнительным соглашением к вышеупомянутому контракту от 28.09.2022 №1 его цена уменьшена до 11 117 870,00 рублей.

2. Муниципальный контракт от 30.06.2022 №30/06/22/02-СМР с подрядчиком на капитальный ремонт МБОУ «СОШ №29» на сумму 20 686 000,25 рублей. Согласно п.2.2 контракта, его  цена является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, а в соответствии с п. 3.1 контракта, окончание его действия до 30.08.2022 года.

Дополнительным соглашением к вышеупомянутому контракту от 28.09.2022 №1 его цена увеличена до 22 042 110,00 рублей.

Кроме этого ДКС (заказчик) заключил с исполнителем следующие контракты на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора):

а) по объекту «Капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений с заменой подъемника (лифта)  МБОУ  «СОШ - ДС №15» от 07.07.2022 №07/07/22/02-СК на сумму 243 190,13 рублей;

б) по объекту «Капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений  МБОУ «СОШ №29» от 30.06.2022 №30/06/22/02-СК на сумму 436 170,00 рублей.

Заключенные контракты включают в себя следующие приложения: техническое задание (приложение №1), расчет стоимости строительного контроля (приложение №2), отчет по строительному контролю (приложение №3), планы финансирования (приложение №4).

Цена контрактов является твердой (п.2.2), неизменной в течение всего срока действия контракта.

Цены контрактов рассчитаны по итогам глав 1-7 сводных сметных расчетов по объектам.

Оплата за выполненные работы по осуществлению строительного контроля произведена исполнителю в пределах цены контракта из расчета 2,14% стоимости выполненных работ с учетом понижающих коэффициентов.

В рамках контрольного мероприятия, с целью подтверждения законности и эффективности использования средств местного бюджета, выделенных ДКС на капитальный ремонт объекта, проведена проверка в части правильности определения стоимости выполненных работ (применение расценок, коэффициентов и индексов).

Подрядчиком  были выполнены, а заказчиком (ДКС) приняты в полном объеме и оплачены работы по капитальному ремонту помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений  МБОУ  «СОШ - ДС №15» на сумму 11 098 146,30 рублей и по капитальному ремонту помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений  МБОУ  «СОШ №29» на сумму 22 042 110,00 рублей, что не превышает договорную цену по объектам.

Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств при выполнении строительных работ проведена в части правильности определения их стоимости (применение расценок, коэффициентов и индексов).

Сверкой достоверности определения стоимости указанных выше работ охвачено актов (ф. КС- 2) с приложениями к ним, справок о стоимости работ (ф. КС- 3) за  2022 годы на общую сумму 33 140 256,30 рублей (11 098 146,30 + 22 042 110,00), а также выборочно проведены контрольные обмеры выполненных работ на такую же сумму за тот же период.

Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории Российской федерации (Методика), утвержденной приказом Минстроя России от 04 августа 2020 года №421/пр. При составлении локальных сметных  расчетов и актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) применялся базисно-индексный метод определения стоимости строительства, с использованием территориальных единичных расценок и поправочных индексов и коэффициентов. Локальные сметные расчеты и акты (ф. КС-2) составлены программным комплексом Гранд – Смета 2021.1. Нарушений не установлено.

Стоимость ремонта объекта «Капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений  МБОУ  «СОШ - ДС №15» определена сметными расчетами составленными в базисном уровне цен 2001 года, с последующим пересчетом в текущий уровень цен 3 квартала 2021 года путем применения индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат для   объектов образования «школы» для Республики Крым, а именно: к оплате труда - 35,86; к материалам -  6,19; к эксплуатации машин и механизмов - 10,79 (Письмо Минстроя РФ от 31.08.2021 №36820-ИФ/09).

Стоимость ремонта объекта «Капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений  МБОУ «СОШ №29» определена сметными расчетами составленными в базисном уровне цен 2001 года, с последующим пересчетом в текущий уровень цен 2 квартала 2021 года путем применения индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат для   объектов образования «школы» для Республики Крым, а именно: к оплате труда - 35,14; к материалам -  5,81; к эксплуатации машин и механизмов - 10,5 (Письмо Минстроя РФ от 29.05.2021 №21127-ИФ/09).

При расчетах использован коэффициент К=1,2 к нормам затрат труда и  к нормам времени эксплуатации машин и механизмов при выполнении ремонтных работ в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия согласно прил. 2, табл. 3, п.1.1 Приказа Минстроя РФ от 04.09.2019 №519/пр.

Выборочной проверкой правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальные сметные расчеты, а также в акты (ф. КС- 2) и соответствия их элементным сметным нормам и единичным расценкам, нарушений не установлено. Локальные сметные расчеты составлены с использованием: ТЕР 81-02-2001, ТЕРм, ТССЦ 81-01-2001 (включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя от 28.09.2017 года №№ 1275/пр - 1277/пр; 1288/пр. - 1397/пр).

Размер сметной прибыли определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 11.12.2020 №774/пр.

Размер накладных расходов определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 21.12.2020 №812/пр.

По состоянию на 19.12.2022 представителем строительного контроля  -  , представителем подрядчика в присутствии аудитора Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым., проведены выборочные контрольные обмеры выполненных работ по объектам: «Капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений  МБОУ  «СОШ - ДС №15» и «Капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений  МБОУ «СОШ №29» в результате которых установлено завышение стоимости выполненных работ на общую сумму

93 939,90 рублей (46 661,08 + 47 278,82), а именно:

1. «Капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений  МБОУ  «СОШ - ДС №15» -  тектильная лента направляющая с 3-мя полосами в количестве 4,5 метра (акт №17, п.9); установка моек в количестве 1 штуки (акт №13, п.25);  ванна моечная 3-х секционная  1600*530*850  в количестве 1 штуки (акт №13, п.28);  установка   транспоранта светового (табло)  в количестве 1 штуки (акт №15, п.8) аварийный светильника (указатель выхода) в количестве 1 штуки (акт №15, п.9). Общая сумма завышения стоимости работ по объекту - 46 661,08 рублей.

2. «Капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений  МБОУ  «СОШ №29» - установка блоков дверных, площадью до 3 м2 в перегородках в количестве 3,08 квадратных метра (акт №7, п.5); дверь внутренняя пластиковая ДГ-5  2,2*1,4 в количестве 1 штуки (акт №7, п.7); установка зонтов периметром 1600 мм количестве 1

штуки (акт 16, п.8); зонт периметром 1600 мм количестве 1 штуки (акт 16, п.9);  установка зонтов периметром 2000 мм количестве 2 штук (акт 16, п.10);  зонт периметром 2000 мм количестве 2 штук (акт 16, п.11); установка умывальника  настенного в количестве 1 штуки (акт 15, п.6); рукомойник настенный 500*400 мм в количестве 1 штуки (акт 15, п.7). Общая сумма завышения стоимости работ по объекту 47 278,82 рублей.

(Акты контрольных обмеров с расчетом завышения стоимости выполненных работ в приложении №1).

Проверкой вопроса исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) установлено нарушений на сумму 67936,01  рублей по  исполнителю

Пунктом 6.9а муниципальных контрактов  от 27.07.2022  №07/07/22/02-СК  на сумму 243 190,13 рублей и от 30.06.2022  №30/06/22/02-СК на сумму

436 170,00 рублей выполнение работ по осуществлению строительного контроля за ремонтом проверяемых объектов предусмотрен штраф за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из его цены на момент заключения, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, а именно: 10% от цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3,0 млн. рублей.

В соответствии с вышеизложенным, общая сумма штрафа по исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактами, составляет 67936,01 рублей (24319,01+43617,00) а именно:

-  от 27.07.2022  №07/07/22/02-СК     -  24319,01 рублей (243190,13 * 0,1);

-  от 30.06.2022  №30/06/22/02-СК     - 43617,00 рублей    (436170,00*0,1).

Таким образом, проведенной проверкой установлено нарушений на общую

сумму 161 875,91 рублей, а именно:

- связанных с завышением стоимости выполненных работ подрядчиком на сумму 93939,90 рублей;

- связанных с ненадлежащим выполнением строительного контроля исполнителем на сумму 67936,01 рублей.

Акты о приемке выполненных работ с нарушениями подписаны: со стороны заказчика  -  начальником ДКС администрации города Симферополя., заместителем начальника ДКС администрации города Симферополя.; со стороны подрядчика и завизированы со стороны строительного контроля

Возражения, замечания или пояснения руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия.

Акт по результатам контрольного мероприятия подписан должностными лицами объекта контроля без возражений и замечаний.

.Выводы.

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль, предусмотренный ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялся не качественно и не в полном объеме исполнителем. Отсутствие должного контроля со стороны заказчика привело к установленным контрольным мероприятием нарушениям, а именно к завышению стоимости выполненных работ подрядчиком на сумму 93 939,90 рублей.

Предложения.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетная палата города Симферополя предлагает:

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы муниципального образования – Председателя Симферопольского городского совета Республики Крым.

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы администрации города Симферополя Республики Крым.

- На основании Соглашения о взаимодействия от 01.07.2021 направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Прокуратуры города Симферополя Республики Крым.

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия с Представлением Контрольно-счетной палаты для принятия мер  по устранению выявленных нарушений в адрес Департамента капитального строительства.